TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

TỔ TOÁN TIN

### NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ

### MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 9

### Tuần 2 (Từ ngày dạy  13/9/2021 đến 18/9/2021)

BÀI 2: VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ DÙNG TRONG

LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (2 Tiết)

Em đọc thông tin sau:

Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm dây cáp điện, dây dẫn điện và những vật liệu cách điện. Dây cáp điện và dây dẫn điện được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện.

I – DÂY DẪN ĐIỆN

1. Phân loại

Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2 – 1, phân loại và ghi số thứ tự của hình sao cho thích hợp với nội dung sau:

Dây dẫn trần	Dây dẫn lõi nhiều sợi

Dây dẫn bọc cách điện	Dây dẫn lõi một sợi

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

- Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn........................

- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây .........................lõi, dây lõi một sợi và lõi .......................sợi.

Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện được bọc cách điện.

Em đọc thông tin mục 2 và 3, trả lời câu hỏi:

2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện

Gồm hai phần là lõi và lớp vỏ cách điện.

- Lõi dây dẫn thường bằng đồng (hoặc nhôm), được chế tạo thành một sợi hoặc nhiều sợi bện với nhau (dây mềm).

- Vỏ cách điện gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp, thường bằng cao su, chất cách điện tổng hợp (PVC). Ngoài lớp cách điện, một số loại dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước và các chất hoá học.

Dây dẫn bọc cách điện thường được chế tạo thành nhiều loại, tiết diện lõi khác nhau tuỳ theo yêu cầu sử dụng.

❔ Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

3. Sử dụng dây dẫn điện

Đối với mạng điện trong nhà, việc lựa chọn dây dẫn điện không được tuỳ tiện mà cần tuân theo thiết kế của mạng điện. Trong các bản thiết kế, dây dẫn thường được lựa chọn theo những tiêu chuẩn nhất định.

Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện thường là M(nxF)

Trong đó : M là lõi đồng, n là số lõi dây, F là tiết diện của lõi dây dẫn (mm2).

❔ Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện : M (2x1,5).

Trong quá trình sử dụng cần chú ý :

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây dẫn có phích cắm điện).

Em đọc thông tin mục II, quan sát Hình 2-3, Hình 2-4, viết câu trả lời vào vở:

II – DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp điện bao gồm một hoặc nhiều lõi dây dẫn được bọc cách điện, bên ngoài là vỏ bảo vệ mềm. Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp 1 pha, điện áp thấp, 1 lõi hoặc 2 lõi.

1. Cấu tạo

Cấu tạo của cáp điện gồm các phần chính sau : Lõi cáp (1); vỏ cách điện (2); vỏ bảo vệ (3).

- Lõi cáp thường bằng đồng (hoặc nhôm).

- Vỏ cách điện thường được làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất polyvinyl chloride (PVC), ...

- Vỏ bảo vệ của cáp điện được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp khác nhau như vỏ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn v,v...

Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu được nắng, mưa.

❔ Hãy đọc bảng 2 – 2 (Sách giáo khoa – trang 11).

Cho biết tên gọi của một số loại dây cáp điện, cấu tạo và phạm vi sử dụng của chúng?

2. Sử dụng cáp điện

Với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.

Cáp được gọi tên theo chất cách điện. Khi thiết kế, mua cáp cần chỉ rõ chất cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lõi.

Em đọc thông tin mục III - VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN (SGK trang 12), trả lời các câu hỏi (ghi câu trả lời vào vở).